## Tabelle1
Bezeichnung |  | LIB-Datei | x | y | Z | Aktuell | Hersteller | Generatortyp | Nenn- leistung | Rotor-¦durchmesser | Nabenhöhe | Beschreibung | Quelle | Leistungskurve | Anwenderkennung | Ergebnis | Park- wirkungsgrad | Regionaler Korrekturfaktor | Äquivalente Rauigkeit | Mittlere Windgeschw. | HP-Wert | Berechnete Energieproduktion ohne neue WEA | tatsächliche windkorrigierte Produktion | Güte- Faktor | A (Summe) | k (Summe) | A (0) | k (0) | f (0) | A (1) | k (1) | f (1) | A (2) | k (2) | f (2) | A (3) | k (3) | f (3) | A (4) | k (4) | f (4) | A (5) | k (5) | f (5) | A (6) | k (6) | f (6) | A (7) | k (7) | f (7) | A (8) | k (8) | f (8) | A (9) | k (9) | f (9) | A (10) | k (10) | f (10) | A (11) | k (11) | f (11) | Luftdichte | Höhenversatz | Projektnummer | Datum | Standort
1 | Existierend | Y:\SAS\A\Ahrensbök\WindPRO\_ATLAS\USER\DWD Travemuende 1976 bis 1993.lib | 4.410.378 | 5.987.181 | 30,0 | Nein | VESTAS | V66 VCS 1.65MW-1.650 | 1.65 | 66,0 | 67,0 | VESTAS V66 VCS 1.65MW 1650 66.0 !O! Nabe: 67.0 m (1) | USER | WT 1660/01, 106,5dB Ct man. | V 14838 | 2.556,4 | 98,8 | 1,00 | 2,1 | 5,84 | 93 | 0,0 | 2.519,2 |  | 6,60 | 2240 | 5,67 | 2119 | 5,0 | 5,75 | 2092 | 7,4 | 6,71 | 2252 | 7,4 | 6,39 | 2377 | 5,0 | 5,33 | 2529 | 4,9 | 5,12 | 2365 | 5,9 | 5,49 | 2447 | 9,7 | 6,78 | 2572 | 13,8 | 8,02 | 2467 | 19,6 | 7,58 | 2564 | 12,3 | 6,05 | 2658 | 5,7 | 5,47 | 2264 | 3,3 | 1249 | 0,0 | 4250 07 03870 67 | 10.2007 | STG Ahrensbök
2 | Existierend | Y:\SAS\A\Ahrensbök\WindPRO\_ATLAS\USER\DWD Travemuende 1976 bis 1993.lib | 4.410.519 | 5.986.856 | 26,8 | Nein | VESTAS | V66 VCS 1.65MW-1.650 | 1.65 | 66,0 | 67,0 | VESTAS V66 VCS 1.65MW 1650 66.0 !O! Nabe: 67.0 m (2) | USER | WT 1660/01, 106,5dB Ct man. | V 14839 | 2.488,6 | 97,2 | 1,00 | 2,2 | 5,82 | 93 | 0,0 | 2.391,7 |  | 6,57 | 2240 | 5,70 | 2123 | 5,0 | 5,84 | 2092 | 7,6 | 6,69 | 2252 | 7,4 | 6,26 | 2377 | 4,9 | 5,19 | 2537 | 4,8 | 5,06 | 2369 | 5,9 | 5,50 | 2447 | 9,8 | 6,91 | 2561 | 14,3 | 7,99 | 2467 | 19,5 | 7,43 | 2564 | 12,0 | 5,87 | 2674 | 5,5 | 5,43 | 2275 | 3,3 | 1250 | 0,0 | 4250 07 03870 67 | 10.2007 | STG Ahrensbök
3 | Existierend | Y:\SAS\A\Ahrensbök\WindPRO\_ATLAS\USER\DWD Travemuende 1976 bis 1993.lib | 4.410.573 | 5.986.609 | 25,4 | Nein | VESTAS | V66 VCS 1.65MW-1.650 | 1.65 | 66,0 | 67,0 | VESTAS V66 VCS 1.65MW 1650 66.0 !O! Nabe: 67.0 m (3) | USER | WT 1660/01, 106,5dB Ct man. | V 14840 | 2.512,0 | 97,5 | 1,00 | 2,1 | 5,83 | 93 | 0,0 | 2.487,6 |  | 6,58 | 2225 | 5,64 | 2123 | 5,0 | 5,81 | 2092 | 7,6 | 6,73 | 2252 | 7,5 | 6,28 | 2373 | 4,9 | 5,18 | 2537 | 4,7 | 5,01 | 2365 | 5,8 | 5,44 | 2447 | 9,6 | 6,86 | 2561 | 14,2 | 8,07 | 2467 | 19,8 | 7,46 | 2561 | 12,1 | 5,82 | 2674 | 5,5 | 5,36 | 2268 | 3,2 | 1250 | 0,0 | 4251 07 03870 67 | 10.2007 | STG Ahrensbök
4 | Existierend | Y:\SAS\A\Ahrensbök\WindPRO\_ATLAS\USER\DWD Travemuende 1976 bis 1993.lib | 4.411.290 | 5.986.466 | 30,0 | Nein | VESTAS | V66 VCS 1.65MW-1.650 | 1.65 | 66,0 | 67,0 | VESTAS V66 VCS 1.65MW 1650 66.0 !O! Nabe: 67.0 m (4) | USER | WT 1660/01, 106,5dB Ct man. | V 14842 | 2.455,8 | 93,0 | 1,00 | 2,1 | 5,89 | 93 | 0,0 | 2.619,2 |  | 6,65 | 2248 | 5,74 | 2119 | 5,0 | 5,80 | 2092 | 7,3 | 6,73 | 2252 | 7,3 | 6,42 | 2373 | 5,0 | 5,41 | 2521 | 4,9 | 5,20 | 2365 | 6,0 | 5,57 | 2443 | 9,8 | 6,86 | 2568 | 13,8 | 8,07 | 2467 | 19,4 | 7,63 | 2564 | 12,3 | 6,13 | 2639 | 5,8 | 5,56 | 2268 | 3,3 | 1249 | 0,0 | 4252 07 03870 67 | 10.2007 | STG Ahrensbök
5 | Existierend | Y:\SAS\A\Ahrensbök\WindPRO\_ATLAS\USER\DWD Travemuende 1976 bis 1993.lib | 4.410.922 | 5.986.519 | 26,0 | Nein | VESTAS | V66 VCS 1.65MW-1.650 | 1.65 | 66,0 | 67,0 | VESTAS V66 VCS 1.65MW 1650 66.0 !O! Nabe: 67.0 m (5) | USER | WT 1660/01, 106,5dB Ct man. | V 14852 | 2.436,2 | 94,9 | 1,00 | 2,1 | 5,82 | 93 | 0,0 | 2.387,3 |  | 6,57 | 2236 | 5,66 | 2119 | 5,0 | 5,76 | 2092 | 7,4 | 6,69 | 2252 | 7,4 | 6,33 | 2377 | 5,0 | 5,27 | 2533 | 4,9 | 5,08 | 2365 | 5,9 | 5,47 | 2447 | 9,7 | 6,81 | 2568 | 14,0 | 8,02 | 2467 | 19,6 | 7,51 | 2564 | 12,2 | 5,94 | 2666 | 5,7 | 5,44 | 2268 | 3,3 | 1250 | 0,0 | 4253 07 03870 67 | 10.2007 | STG Ahrensbök
6 | Existierend | Y:\SAS\A\Ahrensbök\WindPRO\_ATLAS\USER\DWD Travemuende 1976 bis 1993.lib | 4.410.907 | 5.986.201 | 30,0 | Ja | VESTAS | V52-850 | 850 | 52,0 | 74,0 | VESTAS V52 850 52.0 !O! Nabe: 74.0 m (6) | USER | WT 1898/01, Mode 104.2dB | V 14986 | 1.651,0 | 96,5 | 1,00 | 2,1 | 6,03 | 93 | 0,0 | 1.694,4 |  | 6,80 | 2279 | 5,92 | 2150 | 5,1 | 5,98 | 2119 | 7,4 | 6,88 | 2264 | 7,3 | 6,52 | 2393 | 4,9 | 5,50 | 2549 | 4,9 | 5,33 | 2404 | 6,0 | 5,76 | 2471 | 10,0 | 7,06 | 2596 | 14,0 | 8,22 | 2502 | 19,2 | 7,79 | 2607 | 12,1 | 6,25 | 2670 | 5,8 | 5,72 | 2307 | 3,4 | 1248 | 0,0 | 4254 07 03870 67 | 10.2007 | STG Ahrensbök
7 | Existierend | Y:\SAS\A\Ahrensbök\WindPRO\_ATLAS\USER\DWD Travemuende 1976 bis 1993.lib | 4.411.217 | 5.986.192 | 30,0 | Ja | VESTAS | V52-850 | 850 | 52,0 | 74,0 | VESTAS V52 850 52.0 !O! Nabe: 74.0 m (7) | USER | WT 1898/01, Mode 104.2dB | V 14991 | 1.638,1 | 94,9 | 1,00 | 2,1 | 6,05 | 93 | 0,0 | 1.629,1 |  | 6,83 | 2271 | 5,90 | 2150 | 5,1 | 5,99 | 2123 | 7,4 | 6,93 | 2264 | 7,4 | 6,57 | 2393 | 4,9 | 5,49 | 2557 | 4,9 | 5,31 | 2400 | 5,9 | 5,72 | 2475 | 9,8 | 7,07 | 2600 | 14,0 | 8,28 | 2502 | 19,4 | 7,84 | 2607 | 12,2 | 6,23 | 2686 | 5,7 | 5,69 | 2303 | 3,3 | 1248 | 0,0 | 4255 07 03870 67 | 10.2007 | STG Ahrensbök
8 | Existierend | Y:\SAS\A\Ahrensbök\WindPRO\_ATLAS\USER\DWD Travemuende 1976 bis 1993.lib | 4.412.462 | 5.986.443 | 30,0 | Nein | VESTAS | V66-1.650/300 | 1.65 | 66,0 | 67,0 | VESTAS V66 1650-300 66.0 !O! Nabe: 67.0 m (8) | USER | DEWI PV9710-06 | V 11206 | 2.341,4 | 96,4 | 1,00 | 2,0 | 5,93 | 107 | 0,0 | 2.446,3 |  | 6,70 | 2248 | 5,79 | 2119 | 5,1 | 5,83 | 2092 | 7,3 | 6,76 | 2252 | 7,3 | 6,48 | 2373 | 5,0 | 5,47 | 2518 | 4,9 | 5,26 | 2369 | 6,1 | 5,63 | 2439 | 9,8 | 6,89 | 2568 | 13,7 | 8,10 | 2467 | 19,3 | 7,73 | 2564 | 12,3 | 6,24 | 2631 | 5,9 | 5,62 | 2264 | 3,4 | 1249 | 0,0 | 4256 07 03870 67 | 10.2007 | STG Ahrensbök
9 | Existierend | Y:\SAS\A\Ahrensbök\WindPRO\_ATLAS\USER\DWD Travemuende 1976 bis 1993.lib | 4.412.610 | 5.986.687 | 27,1 | Nein | VESTAS | V66-1.650/300 | 1.65 | 66,0 | 67,0 | VESTAS V66 1650-300 66.0 !O! Nabe: 67.0 m (9) | USER | DEWI PV9710-06 | V 11207 | 2.229,2 | 93,8 | 1,00 | 2,1 | 5,89 | 107 | 0,0 | 2.370,6 |  | 6,64 | 2248 | 5,74 | 2119 | 5,1 | 5,77 | 2092 | 7,3 | 6,70 | 2252 | 7,3 | 6,43 | 2373 | 5,0 | 5,43 | 2518 | 4,9 | 5,22 | 2369 | 6,1 | 5,57 | 2439 | 9,8 | 6,82 | 2568 | 13,7 | 8,04 | 2467 | 19,3 | 7,68 | 2564 | 12,3 | 6,19 | 2635 | 5,9 | 5,57 | 2264 | 3,4 | 1250 | 0,0 | 4257 07 03870 67 | 10.2007 | STG Ahrensbök
10 | Existierend | Y:\SAS\A\Ahrensbök\WindPRO\_ATLAS\USER\DWD Travemuende 1976 bis 1993.lib | 4.412.691 | 5.987.181 | 31,6 | Nein | VESTAS | V66-1.650/300 | 1.65 | 66,0 | 67,0 | VESTAS V66 1650-300 66.0 !O! Nabe: 67.0 m (10) | USER | DEWI PV9710-06 | V 11208 | 2.332,6 | 95,2 | 1,00 | 2,0 | 5,95 | 106 | 0,0 | 2.509,5 |  | 6,72 | 2244 | 5,78 | 2119 | 5,0 | 5,84 | 2092 | 7,3 | 6,80 | 2252 | 7,3 | 6,50 | 2373 | 5,0 | 5,46 | 2521 | 4,9 | 5,24 | 2365 | 6,0 | 5,60 | 2443 | 9,8 | 6,90 | 2572 | 13,7 | 8,15 | 2467 | 19,4 | 7,77 | 2564 | 12,3 | 6,21 | 2643 | 5,8 | 5,60 | 2264 | 3,3 | 1249 | 0,0 | 4258 07 03870 67 | 10.2007 | STG Ahrensbök
11 | Existierend | Y:\SAS\A\Ahrensbök\WindPRO\_ATLAS\USER\DWD Travemuende 1976 bis 1993.lib | 4.412.078 | 5.987.363 | 25,4 | Nein | VESTAS | V66-1.650/300 | 1.65 | 66,0 | 67,0 | VESTAS V66 1650-300 66.0 !O! Nabe: 67.0 m (11) | USER | DEWI PV9710-06 | V 11209 | 2.189,4 | 92,7 | 1,00 | 2,1 | 5,87 | 107 | 0,0 | 2.508,7 |  | 6,63 | 2240 | 5,70 | 2119 | 5,0 | 5,80 | 2092 | 7,4 | 6,74 | 2252 | 7,4 | 6,39 | 2377 | 5,0 | 5,32 | 2529 | 4,9 | 5,13 | 2365 | 5,9 | 5,51 | 2447 | 9,7 | 6,85 | 2568 | 13,9 | 8,06 | 2467 | 19,6 | 7,61 | 2564 | 12,3 | 6,04 | 2666 | 5,7 | 5,48 | 2268 | 3,3 | 1250 | 0,0 | 4259 07 03870 67 | 10.2007 | STG Ahrensbök
12 | Existierend | Y:\SAS\A\Ahrensbök\WindPRO\_ATLAS\USER\DWD Travemuende 1976 bis 1993.lib | 4.411.614 | 5.987.202 | 30,0 | Nein | VESTAS | V66-1.650/300 | 1.65 | 66,0 | 67,0 | VESTAS V66 1650-300 66.0 !O! Nabe: 67.0 m (12) | USER | DEWI PV9710-06 | V 11210 | 2.243,1 | 92,8 | 1,00 | 2,0 | 5,92 | 107 | 0,0 | 2.477,8 |  | 6,68 | 2236 | 5,73 | 2123 | 5,0 | 5,86 | 2092 | 7,5 | 6,82 | 2252 | 7,5 | 6,44 | 2377 | 5,0 | 5,33 | 2537 | 4,8 | 5,13 | 2365 | 5,9 | 5,53 | 2447 | 9,6 | 6,92 | 2572 | 14,0 | 8,15 | 2467 | 19,7 | 7,65 | 2564 | 12,3 | 6,04 | 2674 | 5,6 | 5,49 | 2264 | 3,2 | 1249 | 0,0 | 4260 07 03870 67 | 10.2007 | STG Ahrensbök
13 | Existierend | Y:\SAS\A\Ahrensbök\WindPRO\_ATLAS\USER\DWD Travemuende 1976 bis 1993.lib | 4.411.453 | 5.986.890 | 30,0 | Nein | VESTAS | V66-1.650/300 | 1.65 | 66,0 | 67,0 | VESTAS V66 1650-300 66.0 !O! Nabe: 67.0 m (13) | USER | DEWI PV9710-06 | V 11211 | 2.199,3 | 91,3 | 1,00 | 2,0 | 5,91 | 107 | 0,0 | 2.431,9 |  | 6,67 | 2236 | 5,71 | 2119 | 5,0 | 5,81 | 2092 | 7,4 | 6,80 | 2252 | 7,4 | 6,47 | 2377 | 5,0 | 5,37 | 2533 | 4,9 | 5,15 | 2365 | 5,9 | 5,51 | 2451 | 9,6 | 6,87 | 2576 | 13,8 | 8,15 | 2467 | 19,7 | 7,65 | 2564 | 12,4 | 6,09 | 2674 | 5,7 | 5,50 | 2260 | 3,2 | 1249 | 0,0 | 4261 07 03870 67 | 10.2007 | STG Ahrensbök
14 | Existierend | Y:\SAS\A\Ahrensbök\WindPRO\_ATLAS\USER\DWD Travemuende 1976 bis 1993.lib | 4.411.529 | 5.986.665 | 30,0 | Nein | VESTAS | V66-1.650/300 | 1.65 | 66,0 | 67,0 | VESTAS V66 1650-300 66.0 !O! Nabe: 67.0 m (14) | USER | DEWI PV9710-06 | V 11212 | 2.154,7 | 89,9 | 1,00 | 2,0 | 5,90 | 107 | 0,0 | 2.344,0 |  | 6,66 | 2240 | 5,73 | 2119 | 5,0 | 5,81 | 2092 | 7,4 | 6,77 | 2252 | 7,4 | 6,44 | 2377 | 5,0 | 5,38 | 2529 | 4,9 | 5,16 | 2365 | 5,9 | 5,54 | 2447 | 9,7 | 6,87 | 2572 | 13,8 | 8,12 | 2467 | 19,6 | 7,63 | 2564 | 12,3 | 6,10 | 2662 | 5,7 | 5,52 | 2264 | 3,3 | 1249 | 0,0 | 4262 07 03870 67 | 10.2007 | STG Ahrensbök