## Armoire
OUVRAGES | [17 empty] | Description Armoire | [8 empty] | Energie | [22 empty] | Enveloppe | [12 empty] | Départ
ID | SECTEUR | VILLE | ZONE | NUMERO | PARENT | PARENT CLASSE D'OUVRAGES | LATITUDE | LONGITUDE | COORDS WKT | COULEUR | LONGUEUR | PATTERN | REMARQUES | IMAGES | ICONE | CONDITION ICONE | SPECIFIQUE | ELEMENT ID | NOM ELEMENT | NOM ARMOIRE | NOM POSTE | TYPE DE POSTE | ETAT GENERAL | DATE ETAT | NOMBRE DE DEPART | COMMENTAIRES | ELEMENT ID | NOM ELEMENT | NUMERO DE COMPTEUR | PDL | FOURNISSEUR D ENERGIE | NUMERO DU CONTRAT | TYPE DE CONTRAT | PUISSANCE SOUSCRITE KVA | PUISSANCE DE L INSTALLATION | NOMBRE DE FOYERS | PUISSANCE DE L INSTALLATION CALCULE | PRINCIPE D ALLUMAGE | TENSION | TRIPHASE | TYPE DE CABLES | SECTION DE CABLES | ETAT ELECTRIQUE | TYPE DE PROTECTION | TYPE DE CONTACTEUR | INTENSITE MESUREE I1 I2 I3 | NOMBRE DE FOYERS OLD | PUISSANCE DE L INSTALLATION CALCULE OLD | COMMENTAIRES | ELEMENT ID | NOM ELEMENT | FABRICANT | MODELE | NOMBRE DE COMPARTIMENT | DIMENSIONS HXLXP | DATE DE POSE | ETAT | DATE DE L ETAT | MATERIAUX | COLORIS | IMPLANTATION | COMMENTAIRES | ELEMENT ID | NOM ELEMENT | TYPE DE PROTECTION | CALIBRE DE PROTECTION A | SEUIL DE DECLENCHEMENT DU DISPOSITIF DIFFERENTIEL MA
fds | sfdfsd | fsdf | beaumont | AD
sffs | fsfs | sfdfs | beaumont | AE
sdfsd | fsdfsd | sdfsd | chabannes | AP

## Support + Foyer
OUVRAGES | [17 empty] | Description Eclairage | [8 empty] | Massif | [6 empty] | Support | [18 empty] | Crosse | [12 empty] | Luminaire | [48 empty] | Coffret | [8 empty] | Câble
ID | SECTEUR | VILLE | ZONE | NUMERO | PARENT | PARENT CLASSE D'OUVRAGES | LATITUDE | LONGITUDE | COORDS WKT | COULEUR | LONGUEUR | PATTERN | REMARQUES | IMAGES | ICONE | CONDITION ICONE | SPECIFIQUE | ELEMENT ID | NOM ELEMENT | TYPE SUP | TYPE INSTALLATION | DESCRIPTION | NOMBRE DE CROSSES | NOMBRE DE LUMINAIRES | DEPART | NOMBRE DE POINTS LUMINEUX | ELEMENT ID | NOM ELEMENT | DIMENSION | ENTRAXE | DATE DE POSE | ETAT | DATE DE L ETAT | ELEMENT ID | NOM ELEMENT | TYPE DE CABLE SUP | TYPE DE SUPPORT | MISE A LA TERRE SUP | MISE A LA TERRE | FABRICANT | MODELE | HAUTEUR | FORME | MATERIAU | DATE DE POSE | ETAT | DATE DE L ETAT | COLORIS | COMMENTAIRE | DATE DE PEINTURE | PRISE ILLUMINATION | PROTECTION ELECT PC ILLUM | ELEMENT ID | NOM ELEMENT | FABRICANT | MODELE | SAILLIE | FORME | MATERIAU | DATE DE POSE | ETAT | DATE DE L ETAT | COLORIS | DATE DE PEINTURE | COMMENTAIRE | ELEMENT ID | NOM ELEMENT | FONCTION SUP | TYPE D ECLAIRAGE | LAMPE REGIME SUP | MODE D ALLUMAGE | TYPE SUP | TYPE DE PRODUIT | LAMPE MODELE SUP | FABRICANT | MODELE | TYPE DE FIXATION | DATE DE POSE | ETAT | DATE DE L ETAT | COLORIS | CLASSE | IP | IK | HAUTEUR | PUISSANCE DU LUMINAIRE | PRESENCE DE VASQUE | ETIQUETTE | GARANTIE FABRICANT | LAMPE NOMBRE | LAMPE FABRICANT | LAMPE TYPE SUP | FAMILLE DE SOURCE | LAMPE CULOT | LAMPE PUISSANCE | LAMPE DATE REMPLACEMENT | LAMPE DUREE DE VIE H | LAMPE AGE OLD | LAMPE DATE DERNIER CALCUL OLD | LAMPE DATE DU PROCHAIN SYSTEMATIQUE OLD | LAMPE VETUSTE OLD | APPAREILLAGE REFERENCE | APPAREILLAGE PUISSANCE | APPAREILLAGE GRADATION | APPAREILLAGE DATE DE POSE | APPAREILLAGE ETAT | APPAREILLAGE DATE DE L ETAT | APPAREILLAGE POSITION | APPAREILLAGE PROTECTION | APPAREILLAGE FABRICANT | APPAREILLAGE TYPE | BALLAST TYPE | COMMENTAIRES | COMMENTAIRES SPIE | ELEMENT ID | NOM ELEMENT | MODELE | FABRICANT | TYPE DE PROTECTION SUP | TYPE DE PROTECTION | CALIBRE PROTECTION A | MODULE COMMUNICANT | PARASURTENSEUR | ELEMENT ID | NOM ELEMENT | DEPART | MODE DE POSE SUP | TYPE D ALIMENTATION | FABRICANT | TYPE DE CABLE | MATERIAU | SECTION CABLE MM | ISOLEMENT SUP | TYPE DE NEUTRE | DATE DE POSE | CLASSE CARTOGRAPHIQUE | PROFONDEUR CM | DATE RELEVE | ETAT | COMMENTAIRE
001
002
003